КАРТА ЗАКАЗА

шкафа защиты генератора малой и средней мощности

типа ШЭРА-ГС-1001

(Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)

1 Объект (место) установки................................................................…………........……….............

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ...................................……………..….....................

3 Состав шкафа:

| Наименование устройств |  |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект защиты генератора |  | БПВА.468263.036 | 1 |
| Ключ управления выключателем генератора |  |  |  |
| Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 (укажите тип): |  |  |  |

4 Исполнение шкафа:

| Номинальное напряжение постоянного оперативного тока |  | 220 В (типовое) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110 В |  |
| Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ | RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой) |  |  |
|  | Ethernet 100BASE-TХ (RJ45) с протоколом Modbus TCP |  |  |
| Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ) |  | 2000х800х600 мм |  |
| Цоколь |  | 200 мм (типовой) |  |
|  |  | 100 мм |  |
| Информационная панель |  | 200 мм (типовая) |  |
|  |  | 100 мм |  |
| Передняя дверь: | металлическая с обзорным окном (типовая) |  |  |
| Задняя дверь: | одностворчатая (типовая) |  |  |
|  | двустворчатая |  |  |
| Боковые панели: | с правой боковой панелью |  |  |
|  | с левой боковой панелью |  |  |
|  | без боковых панелей (side-by-side) |  |  |
| Наличие испытательных разъемов: | без испытательных разъемов (типовое) |  |  |
|  | с испытательными разъемами |  |  |
| Количество контрольных кабелей, шт | диаметром 12-18 мм, шт |  |  |
|  | диаметром 18-22 мм, шт |  |  |
|  | диаметром 22-26 мм, шт |  |  |
| Подвод кабелей в шкаф | снизу (типовое) |  |  |
|  | сверху |  |  |

Примечание: при незаполненных полях шкаф изготавливается в типовом исполнении

5 Дополнительное оборудование:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Программа мониторинга терминалов (бесплатная версия) |  |
| Преобразователь интерфейсов RS485/USB |  |
| Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию) |  |
| Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) |  |
| Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller) |  |

6 Дополнительные требования:…………………………………………….……………………………………..

7 Предприятие изготовитель: ООО НПФ «РАДИУС», 124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, стр.3

8 Заказчик:	Предприятие_____________________________________________________

Руководитель___________________________________ /  ________________ /

(Ф.И.О)				(подпись)