КАРТА ЗАКАЗА

шкафа защиты и автоматики СВ и шинных ТН 110 кВ

типа ШЭРА-С110-3007

(Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)

1 Объект (место) установки................................................................…………........……….............

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ...................................……………..….....................

3 Состав шкафа:

| Наименование устройств |  |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект защиты и автоматики секционного выключателя 110 (220) кВ (комплект А01) |  | БПВА.468263.028 | 1 |
| Комплект шинного ТН 110 кВ без МП терминала (комплект А02 и А03) |  | БПВА.468263.115 | 2 |
| Сечение кабеля для подключения к силовым зажимам комплекта шинного ТН (Х89-Х100) |  | до 16 мм2 |  |
|  |  | до 35 мм2 (типовое) |  |
|  |  | до 50 мм2 |  |
| Ключ управления выключателем |  |  |  |
| Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 (укажите тип): |  |  |  |

4 Исполнение шкафа:

| Номинальное значение переменного тока |  | 5 А (типовое) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 А |  |  |
| Номинальное напряжение постоянного оперативного тока |  | 220 В (типовое) |  |  |
|  |  | 110 В |  |  |
| Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ | RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой) |  |  |  |
|  | Ethernet 100BASE-TХ (RJ45) с протоколом Modbus TCP |  |  |  |
|  | Ethernet 100BASE-ТХ (RJ45) с протоколом IEC 61850 |  |  |  |
|  | Ethernet 100BASE-FХ (MTRJ) с протоколом IEC 61850 |  |  |  |
| Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ) |  | 2000х800х600 мм |  |  |
| Цоколь |  | 200 мм (типовой) |  |  |
| Информационная панель |  | 200 мм (типовая) |  |  |
| Передняя дверь: | металлическая с обзорным окном (типовая) |  |  |  |
|  | сплошная стеклянная |  |  |  |
| Задняя дверь: | одностворчатая (типовая) |  |  |  |
|  | двустворчатая |  |  |  |
| Боковые панели: | с правой боковой панелью |  |  |  |
|  | с левой боковой панелью |  |  |  |
|  | без боковых панелей (side-by-side) |  |  |  |
| Наличие испытательных разъемов |  |  |  |  |
| Зажимы для заземления экранов кабелей | диаметром 12-18 мм, шт |  |  |  |
|  | диаметром 18-22 мм, шт |  |  |  |
|  | диаметром 22-26 мм, шт |  |  |  |

5 Дополнительное оборудование:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Программа мониторинга терминалов «Старт-2ПС» (бесплатная версия) |  |
| Преобразователь интерфейсов RS485/USB |  |
| Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию) |  |
| Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) |  |
| Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller) |  |

6 Дополнительные требования:…………………………………………….……………………………………..

7 Предприятие изготовитель: ООО НПФ «РАДИУС», 124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, стр.3

8 Заказчик:………………………………………………………………………………………………………….

Руководитель   ___________________ /  ________________ /