КАРТА ЗАКАЗА

шкафа питания цепей оперативной блокировки

типа ШЭРА-ПОБ-1002

(Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)

1 Объект (место) установки................................................................…………........……….............

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ...................................……………..….....................

3 Состав шкафа:

| Наименование устройств |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Комплект питания цепей оперативной блокировки | БПВА.468362.004 | 1 |

4 Исполнение шкафа:

| Напряжение на входе блока питания БП-800 |  | 220 В переменного тока 50 Гц |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цепи центральной сигнализации |  | 220 В (типовое) |  |
|  |  | 220 В переменного тока 50 Гц |  |
| Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ) |  | 2000х800х600 мм |  |
| Цоколь |  | 200 мм (типовой) |  |
| Информационная панель |  | 200 мм (типовая) |  |
| Задняя дверь: | одностворчатая (типовая) |  |  |
|  | двустворчатая |  |  |
| Боковые панели: | с правой боковой панелью |  |  |
|  | с левой боковой панелью |  |  |
|  | без боковых панелей (side-by-side) |  |  |
| Зажимы для заземления экранов кабелей | диаметром 12-18 мм, шт |  |  |
|  | диаметром 18-22 мм, шт |  |  |
|  | диаметром 22-26 мм, шт |  |  |

5 Дополнительное оборудование:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Программа мониторинга терминалов «Старт-2ПС» (бесплатная версия) |  |
| Преобразователь интерфейсов RS485/USB |  |
| Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию) |  |
| Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) |  |
| Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller) |  |

6 Дополнительные требования:…………………………………………….……………………………………..

7 Предприятие изготовитель: ООО НПФ «РАДИУС», 124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, стр.3

8 Заказчик:………………………………………………………………………………………………………….

Руководитель   ___________________ /  ________________ /